ΑΣΚΗΣΗ 1

Για το παρακάτω κύκλωμα vs=1102sinωt. Να σχεδιαστούν οι μεταβλητές vs,vo,io,vAK. Επίσης να υπολογιστούν τα ακόλουθα:

α) Η μέση τιμή της τάσης εξόδου

β) Η ενεργός τιμή της τάσης εξόδου

γ) Η μέση και η ενεργός τιμή του ρεύματος εξόδου

δ) Ο συντελεστής ισχύος εισόδου

ΛΥΣΗ

Το παραπάνω κύκλωμα αποτελείται από μια δίοδο και ένα ωμικό φορτίο άρα λειτουργεί ως ημιανόρθωση και επομένως η δίοδος άγει μόνο όταν είναι ορθά πολωμένη δηλαδή όταν η τάση εισόδου είναι θετική. Επομένως οι κυματομορφές είναι:

Από τις κυματομορφές και την θεωρία προκύπτει ότι:

α) Μέση τιμή της τάσης εισόδου =

=V0=1T0TV0dt όπου Τ=2π   Άρα

=12π02π1102sinωtdωt=11022π0πsinωtdωt=11022π−cos(π)−(−cos(0)=11022π−(−1)−(−1)=11022π2=1102πVolts

Τα όρια του δεύτερου ολοκληρώματος από 0 έως 2π  γίνονται 0 έως π γιατί όπως φαίνεται και από το γράφημα το ολοκλήρωμα από π έως 2π είναι μηδέν.

β) Ενεργός τιμή τάσης εξόδου =

V0=1T02πV02dωt=12π02π(1102sinωt)2dωt=(1102)22π02π(sinωt)2dωt=110212π0π12(1−cos2ωt)dωt=100212π120π(1−cos2ωt)dωt=110214πωt−sinωt0π=110214ππ=11022Volts

γ) Μέση τιμή ρεύματος εξόδου=

I0=V0R=1102πRAmps

Ενεργός τιμή ρεύματος εξόδου=

I0=V0R=11022RAmps

δ)  Συντελεστής ισχύος= (ενεργός ισχύς εισόδου)/(φαινόμενη ισχύς εισόδου)

Φαινόμενη ισχύς εισόδου = I0V0=11022R110VA

Θεωρούμε ότι το κύκλωμα δεν έχει απώλειες έτσι ώστε να ισχύει

ενεργός ισχύς  εισόδου = ενεργό ισχύ εξόδου =

=I0R=11022R2R=(1102)24RWatts

Επομένως,

Συντελεστής ισχύος = (1102)24R11022R110=224=22=0.707